| ИНСТРУКЦИЯ «О действиях при пожаре и эвакуации при ЧС в образовательном учреждении МБДОУ «Дундайский детский сад» по адресу: с. Дундай , ул. Школьная, д. 5 | Приложение № к приказу № ___ от _________________ Утверждено: __________________ «____» _______ 2020 г. |
| --- | --- |

- Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает порядок действий персонала образовательного учреждения при пожаре, а также правила эвакуации при пожаре,  и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

Разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Определение места сбора после эвакуации

Местом сбора при выходе из опасной зоны в образовательном учреждении определено (Пример: 70 метров по прямой от выхода, спортивная площадка или, пример: 40 метров влево от выхода возле подъезда жилого дома №32 ул. Овсянникова)

- Обязанности и действия персонала при пожаре.

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) персонал обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в образовательном учреждении при помощи кнопки оповещения, звонка или подав сигнал голосом.

- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01                с мобильного тел.  ______.

Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя

- Адрес д. Вершина, ул. Советская, д. 52

- Кратко описать, где загорание или что горит, сколько учащихся в учреждении.

- Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

- немедленно сообщить заведующему по телефону 89016718692

Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или  других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы, первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к помощи по эвакуации учащихся.

При задымлении возьмите с собой фонарь и наденьте средства защиты зрения и органов дыхания.

- Обязанности ответственных за эвакуацию учащихся при пожаре

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность учащихся в Ваших руках. С момента  объявления пожарной тревоги и до её отмены преподаватель руководит классом и обеспечивает его безопасную эвакуацию. Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из класса безопасен, коридор не заполнен дымом. Учащимся необходимо выходить из класса по одному. Учитель, покидая класс, проверяет,  все ли учащиеся покинули помещение, берет с собой классный журнал для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери. Учащихся необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища). При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием учащихся, при необходимости помогайте, не разрешайте учащимся бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику. По лестнице все учащиеся спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных. После эвакуации из образовательного учреждения учащиеся размещаются в месте сбора. 
Если у кого-то из учащихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, вызовите скорую помощь. После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте. Доложите руководителю о том, что все учащиеся  находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из учащихся, немедленно сообщите руководителю или руководителю тушения пожара, в каком классе возможно остались учащиеся, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна класса.